Приложение № 1

к договору о подключении

(технологическом присоединении)

объектов капитального строительства

к сети газораспределения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №        от «     »                    20      г.

на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сети газораспределения

1.                                       ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 	.

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2.

(полное наименование заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя, отчество-физического лица)

.

3. Объект капитального строительства

,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу____________________________________________

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 			м3/час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное: ___________ МПа;

фактическое (расчетное):____________МПа.

6. Информация о газопроводе в точке подключения:

______________					.

(диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет __________дней.

8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2);

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопротребления (с изменениями на 23 июня 2011 года), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.

9. Другие условия подключения, включая точку подключения:

- для ОАО «Малоярославецмежрайгаз» – ______________________________________________. ГРС 				.

- для заявителя – __________________________________________________________ на границе земельного участка.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации).

11. Срок действия настоящих технических условий составляет ______________г. со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

| Главный инженер |  |  | А.В. Блинов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество исполнителя) |

- Изготовить проектную документацию в соответствии с действующими нормативными документами и законодательством РФ.

- До начала монтажных работ согласовать проектную документацию с ОАО «Малоярославецмежрайгаз», с владельцами смежных коммуникаций, с администрацией города.

- Предусмотреть проектом монтаж прибора учета газа (газовый счетчик).

- Предусмотреть проектом установку сигнализатора загазованности по метану и оксиду углерода. Сигнализатор загазованности следует сблокировать с быстродействующим электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в помещение и отключающем подачу газа по сигналу загазованности

- К моменту врезки и пуска газа произвести (при необходимости) повторное испытание на герметичность вновь построенных газопроводов.

- К моменту врезки и пуска газа представить в ПТО ОАО «Малоярославецмежрайгаз» исполнительную схему сварных стыков в электронном виде в формате AutoCAD.

- К моменту пуска газа заключить договора на поставку газа, на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание наружных газопроводов и внутридомового газового оборудования.