Приложение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения

от_____________ №_____________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №________ от _____________ 20___г.

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1. Открытое акционерное  общество «Малоярославецмежрайгаз».

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. __________________________________________________________________________________________________.

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя))

3. Объект капитального строительства 		_________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый) по адресу: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(место нахождения объекта капитального строительства)

4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) газоиспользующего оборудования _________ куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

- величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования __________ куб. метров в час;

- величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, ___________ куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения: максимальное __________ МПа; фактическое (расчетное) ___________ МПа.

6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 	_____________________________________________________________________________________.

7. Информация о газопроводе в точке подключения _______________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление, наличие электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час)1 | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального расхода газа (мощности) газоиспользую-щего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час) | Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа) | Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Точка подключения (планируемая) 	________________________________________________________________.

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

- сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

- газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

- необходимо применять газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

- необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

- необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

- проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения (указывается газопровод, от которого осуществляется подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность и собственник данного газопровода) до точки подключения диаметром _______ мм, протяженностью _______ м, материалом труб: ____________, максимальным рабочим давлением ________ МПа, тип прокладки: _____________ по адресу: 	__________________________________

__________________________________________________________________________________________________;

- проектирование и строительство пункта редуцирования газа ____________________________________________;

- проектирование и строительство отключающего устройства (указывается место расположения отключающего устройства) _______________________________________________________________________________________;

- проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты_______________________________;

- получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам________________________________________________________________.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

- предоставление схемы расположения сети газопотребления_____________________________________________ 
(с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

- строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: __________________________________________________________________________________________

- проектирование и строительство пункта редуцирования газа______________________________________________;

- обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании________________________________________________________________.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ____________ месяцев, год (года) со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель ________________________ Генеральный  директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз» С.П.Никулин

(подпись)

1 Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.

2 Указывается в случаях, когда подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства осуществлено к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту.

Приложение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения

от_____________ №_____________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №________ от _____________ 20___г.

на подключение (технологическое присоединение) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения

(на основании запроса вх. № ________от ____________о предоставлении технических условий)

1. Открытое акционерное  общество «Малоярославецмежрайгаз».

(наименование исполнителя (газораспределительной организации),

выдавшего технические условия)

2. _________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Существующая и (или) проектируемая сеть газораспределения _________________________________ (далее - сеть газораспределения),

___________________________________________________________________________________________________

(наименование сети газораспределения по программе газификации; сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)

расположенная по адресу: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(место нахождения сети газораспределения по программе газификации; место нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)

4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения к сетям газораспределения __________________ месяцев (но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий).

5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения ___________ куб. метров в час.

6. Давление газа в точке подключения: максимальное __________ МПа; фактическое (расчетное) __________ МПа.

7. Точка подключения ________________________________________________________________________________.

Характеристика сети газораспределения или сети газопотребления основного абонента, в которую планируется врезка сети газораспределения, в точке подключения ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)

8. Основные инженерно-технические требования:

8.1. Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

8.2. Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:

- характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);

- требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;

- границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;

- срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;

- установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.

8.3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.

8.4. Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Исполнитель ________________________ Генеральный  директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз» С.П.Никулин

(подпись)